Многоквартирный дом г. Краснодар ул. Казбекская, 12

Год постройки:	2012

Год ввода дома в эксплуатацию:	2012

Серия, тип постройки здания:	688-07

Тип дома:	Многоквартирный дом

Способ формирования фонда капитального ремонта:	На счете регионального оператора

Дом признан аварийным:	Нет

Количество этажей:

наибольшее, ед.	15

наименьшее, ед.	13

Количество подъездов, ед.	4

Количество лифтов, ед.	8

Количество помещений, в том числе:

общее, ед.	257

жилых, ед.	247

нежилых, ед.	10

Общая площадь дома, в том числе, кв.м:

общая площадь, кв.м	22 412,00

общая площадь жилых помещений, кв.м	14 816,10

общая площадь нежилых помещений, кв.м	1 296,10

общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м	6 299,90

Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:

площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м	11 575,00

площадь парковки в границах земельного участка, кв.м	320,00

Кадастровый номер	23:43:0137001:611

Класс энергетической эффективности:	C

Элементы благоустройства:

детская площадка	Имеется

спортивная площадка	Не имеется

Фундамент

Тип фундамента	Свайный

Стены и перекрытия

Тип перекрытий	Железобетонные

Материал несущих стен	Монолитные

Подвал

Площадь подвала по полу, кв.м	1 400,00

Мусоропроводы

Тип мусоропровода	На лестничной клетке

Количество мусоропроводов, ед.	4

Фасад

Тип фасада

Оштукатуренный

Крыши

Тип крыши	Тип кровли

Плоская	Из рулонных материалов

Система электроснабжения

Тип системы электроснабжения	Центральное

Количество вводов в дом, ед.	4

Система теплоснабжения

Тип системы теплоснабжения	Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)

Система горячего водоснабжения

Тип системы горячего водоснабжения	Закрытая с приготовлением горячей воды на ИТП

Система холодного водоснабжения

Тип системы холодного водоснабжения	Центральное

Система водоотведения

Тип системы водоотведения	Центральное

Объем выгребных ям, куб. м.	Не заполнено

Система газоснабжения

Тип системы газоснабжения	Отсутствует

Система вентиляции

Тип системы вентиляции	Приточная вентиляция

Система пожаротушения

Тип системы пожаротушения	Пожарные гидранты

Система водостоков

Тип системы водостоков	Смешанные

Номер лифта	Номер подъезда	Тип лифта	Год ввода в эксплуатацию

1	1	Грузо-пассажирский	2012

2	1	Пассажирский	2012

3	2	Грузо-пассажирский	2012

4	2	Пассажирский	2012

5	3	Грузо-пассажирский	2012

6	3	Пассажирский	2012

7	4	Пассажирский	2012

8	4	Грузо-пассажирский	2012

Приборы учета:

Вид коммунальной услуги	Наличие прибора учета	Единица измерения	Дата ввода в эксплуатацию

Водоотведение	Отсутствует, установка не требуется

Газоснабжение	Отсутствует, установка не требуется

Холодное водоснабжение	Установлен	куб.м

27.04.2012

Горячее водоснабжение	Установлен	куб.м

27.04.2012

Электроснабжение	Установлен	кВт/ч

27.04.2012

Отопление	Установлен	Гкал/час

27.04.2012